## Sheet1
Sammenligning af træpillefyr på det danske marked 2007. Data på baggrund af brochurer og div. testrapporter. (se links nederst på siden)
Stjerner for dine favoritter | * | *** | **** | ***** | *** | **** | ** | ** | * | *** | *** | **** | ** | **
Klik på kedlens navn for at komme til dens hjemmeside. | Biovarme Denviro 12 M+S | Passat Bioheat 149 | Windhager BioWIN Exklusiv 150S | Biotech Toplight | Herz Pelletstar 10 | BSM Kedler, HDG Pellet-master PM 15 | Passat Compact C1 | KSM-Stoker KSM 275-18i | Stokergården DB 16 Multi Mini | CN Maskinfabrik CN 15 Unit | P&H Energy PH 12 | TwinHeat cpi 12 | Liagro Benekov 15 | Baxi, Multi-Heat 1,5-200
Ydelse KW | 3,7 - 13,2 | 2,99 - 14,9 | 4,3 - 15 | 2,4 - 9,2 | 2,9-12,1 | 4,5 - 15 | 3,4 - 12 | 5,5 - 19,1 | 2,0 - 16 | 2,9 - 15,2 | 2,3 - 12 | 3,2 - 11 | 3,7 - 13 | 4,4 - 15,9
Pris ex.moms | 24900 | 57.230, Passat | 55000 |  |  | 57000, BSM | 49.950 Passat | 36400 | 38750 | 41000 |  |  | 29900
Pris incl.moms Billigste påWWW | 31125 | 54.931, spotprisvvs | 100S Exkl. 67.500 68750 | 70.100 vvsWEBb | 71.395, Lavprisvvs | 71250, BSM | 41.799, Rabatvvs | 45500 | 46.875, HedEstoker | 51250 | 48750, Viby-Varmeteknik | 48.087, Spotprisvvs | 37375 | 37.000, SpotprisVVS
Aut. Askeudtag | (nej) | 9600 ex.m. | x | (nej) | (nej) | (nej) | 8.500 ex.m. | 5619 | nej | nej | nej | nej | 8050 ex.m. | 7.150 inkl. m.
Hedefl.type : | Rør, lodret | Rør, lodret | Rør, lodret | Rør, lodret | Rør, lodret | Rør, lodret | Rør, lodret | ej rør (Alcon6) | ej rør (Alcon6) | Rør, vandret | Rør, lodret | Rør, vandret | ej rør | Rør, vandret
Autorens hedeflade | x | x | x | x | x | x | nej | nej | nej | nej | nej | nej | semi auto | nej
Autorens herd | x | x | x | x | x | x | x | 5619 | nej | nej | nej | nej | nej | nej
Autotænding | x | x | x | x | x | x | nej | 4344 | x | x | x | ? | 3600 ex.m. | ?
Iltstyring | x | x | x | x | x | x | x | 3125 | x | x | x | x | x | 3.561 inlk m
Vakuumventilator |  |  | x | x | x
Shunt+cirk.pumpe |  | x
Påfylde blæser | 5000 ex.m. | 9110 ex.m. |  | x | [8 empty] | 14.800 ex.m.
Brændsel typer | 8 piller | 8 piller | 6 piller | 6 piller | 6 piller | 6 piller | piller, korn, oliv. | piller, korn, oliv, brænde | piller, korn, brænde | piller, brænde | piller, korn, oliv, | piller, korn, oliv, brænde, flis | piller, korn | piller, korn, flis
Virk.gr. Fuldl./Dell. % | 92,2/88,5 | 91,2/89 | 91,6/88,9 | 92 / 92,2 | 91 / 92,3 | 91.4 | 88 / 88 | 92,3/88,7 | 88?? | 92,2 /87,4 | 92,0/89,0 | 90,0 /85 | 91,/87 | 90,1 / 90,7
Forbr.rum temp.føler | [5 empty] | x
Prim/Sek luft Massefyldestyret |  |  |  | x
Røggastemp. Fuld/Del ´C | 104/ 69 | 97/64 | 121/82 | 95 / 54 | 128 / 57 | 135, / 65 | 149 / 87, | 122,0/78,0 |  | 134,/78 | 116 / 70 | 147 / 77, | 138,/68 | 172,/91
Max temp. ´C | 100 |  |  | 90 | 95 | 65, - 80 |  | 95 | [5 empty] | 85
Vandindhold ltr. | Ltr | 70 Ltr | 59 Ltr | 25 Ltr | 55 Ltr | 100 Ltr | 55 Ltr | 100 Ltr | 60 Ltr | 60 Ltr | 105 Ltr | 75 Ltr | Ltr | 50 Ltr
Vægt | Kg | 350 Kg | 333 Kg | 245 Kg | 261 Kg | 288 Kg | 450 Kg | 415 Kg | 250 Kg | 410 Kg | 550 Kg | 465 | 310 Kg | 340 Kg
Pillemagasin ltr. | Ltr | 140 L / 90kg | 232 Ltr | 40 kg | 55 Ltr | 64 Ltr | 400 Ltr | 275 Ltr | 250 Ltr | 200 Ltr | 300 Ltr | 350 Ltr | 320 Ltr | 200 Ltr
Askemagasin ltr. | Ltr | 12 Ltr | Ltr | 13 Ltr | 30 Ltr | 15 Ltr | Ltr | Ltr | Ltr | 25 Ltr | Ltr | Ltr | 15 Ltr | Ltr
Røgrør Dia. mm | mm | 130mm | 130mm | 130mm (80mm) | 130mm | 130mm | 130mm | 155mm | 155mm |  | 130mm | 130mm | 145mm | 130mm
BxDxH mm | 650x600x1350 | 650x1360x1300 | 1028x733x1889 | 900x480x1400 | 590x1315x1168 | 940x830x1610 | 648x1275x1570 | 620x1550x1350 | 600x1000x1070 | 500x1950x1030 | 1200x600x1350 | 750x1400x???? | 1160x800x1200 | 504x1435x1165
El-forbrug Watt | W | 41-60W ex.pumpe | 160W | W | 50 / 80W | W | 110W | 82W | 80W | 110W | W | 100W | 60W | 55W
Garati (fuld) år |  |  | 5 | 2
Afprøvet | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | TGM Wien | TGM Wien | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut | Teknolog.Institut
| Mange problemer Konkurs: Kan reservedele fås? | [5 empty] | Tilbagebrandsproblem. Løses med lille dyse. | For stor ydelse | [5 empty] | Keddel tærer/revner Lukker fabrik i DK
Testrapport Svensk Råd & Rön 2005 | http://www.pogosta.com/jpk/Schwedentest_original.pdf |  | Test rapport fra Konsumværket Aug 2005 | http://www.titanheating.dk/fileadmin/brochurer/moderna_pelletspannor_2005.pdf |  | Tysk Markedsoversigt | http://www.depv.de/uploads/media/Pelletzentralheizungen_2007.pdf